## Rapportage
Gemeten maaswijdtes zevenzet
Maaswijdte: de lengte van de opening tussen de draden
| Meting | Afgerond
Zeef | in µm | naar mm
1 | 2060.0015 | 2.06
2 | 1014.2599 | 1.0143
3 | 545.3254 | 0.54533
4 | 217.7327 | 0.21773

## Berekeningen
Drie metingen
Verschillende cellen
Bij de derde meting microscoop verplaatst
Meting no. | Meting 1 | Meting 2 | Meting 3 | Gemiddeldes & berekeningen |  |  |  |  | RESULTAAT |  | Microscoop Versterking
| mm | mm | mm |  |  |  | mm | µm | µm | mm
1 | 2.15 | 2.16 | 2.16 |  |  | Diagonaal | 2.885
2 | 2.9 | 2.91 | 2.82 |  | Gemeten rechte: |  | 2.08 | 2080 |  |  | LOW
3 | 2 | 2.07 | 1.94 | Berekend op basis van diagonaal: |  |  | 2.04 | 2040.0031 | 2060.0015 | 2.06
4 | 2.94 | 2.87 | 2.87
1 | 1.03 | 1 | 0.99 |  |  | Diagonaal | 1.4333
2 | 1.4 | 1.43 | 1.43 |  | Gemeten rechte: |  | 1.015 | 1015 |  |  | HIGH
3 | 0.99 | 1.04 | 1.04 | Berekend op basis van diagonaal: |  |  | 1.0135 | 1013.5197 | 1014.2599 | 1.0143
4 | 1.44 | 1.47 | 1.43
1 | 0.55 | 0.52 | 0.56 |  |  | Diagonaal | 0.77167
2 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |  | Gemeten rechte: |  | 0.545 | 545 |  |  | HIGH
3 | 0.53 | 0.55 | 0.56 | Berekend op basis van diagonaal: |  |  | 0.54565 | 545.6507 | 545.3254 | 0.54533
4 | 0.77 | 0.76 | 0.79
1 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |  |  | Diagonaal | 0.3
2 | 0.29 | 0.32 | 0.3 |  | Gemeten rechte: |  | 0.22333 | 223.3333 |  |  | HIGH
3 | 0.21 | 0.24 | 0.23 | Berekend op basis van diagonaal: |  |  | 0.21213 | 212.132 | 217.7327 | 0.21773
4 | 0.29 | 0.29 | 0.31
Celestron DELUXE HANDHELD DIGITAL MICROSCOPE
http://www.celestron.com/browse-shop/microscopes/digital-microscopes/deluxe-handheld-digital-microscope
1
2
3
4

## Controle
Grootste maaswijdte met geodriehoek
Ca 2 mm | Check OK

## Jelle
NOTA | RUUD
| µm | mm
mw. 200 my dr. 90 my | 217.7327 | 0.21773
mw. 265 my dr. 160 my
mw. 486 my dr. 240 my | 545.3254 | 0.54533
mw. 930 my dr. 340 my | 1014.2599 | 1.0143
mw. 2.00 dr. 1.00 | 2060.0015 | 2.06

## Literatuur
Maaswijdte | Mesh
spec
micron
2000 | 10
930
486
265
200
NOTA | RUUD |  | Mesh
| µm | mm
mw. 200 my dr. 90 my | 217.7327 | 0.21773 | 70 | ~ | 210
mw. 265 my dr. 160 my |  |  | 60 | ~ | 250
mw. 486 my dr. 240 my | 545.3254 | 0.54533 | 35 | ~ | 500
mw. 930 my dr. 340 my | 1014.2599 | 1.0143 | 18
mw. 2.00 dr. 1.00 | 2060.0015 | 2.06 | 10

## Sheet1
Zeefset
Dimensies bij benadering
|  | OD | 6.8 mm
|  | ID | 6 mm
|  | H | 7 mm
Fabrikant | Standaard | Opening
|  | mm |  | Maaswijdte
Interlab BV | NEN 2560 | 1 |  | spec
Twente | NEN 2560 | 0.106 |  | micron
Twente | NEN 2560 | 0.075 |  | 2000
Twente | NEN 2560 | 0.063 |  | 930 | x
Twente | NEN 2560 | 0.053 |  | 486
265
| Nog nodig: |  |  | 200
2
0.5
0.25
0.2