## coach
afstand | lichtintensiteit | 1/d^2
(cm) | (W/m2)
1 | 9.5 | 1
2 | 3 | 0.25
3 | 1.7 | 0.11111
4 | 1.1 | 0.0625
5 | 0.8 | 0.04
6 | 0.7 | 0.027778
7 | 0.6 | 0.020408

## ldr
afstand | lichtintensiteit | 1/d^2 | int (fc)
(cm) | (ohm)
1 | 56.3 | 1 | 0.25
2 | 71.9 | 0.25
3 | 95.9 | 0.11111 | 0.12
4 | 126.6 | 0.0625
5 | 149.1 | 0.04 | 0.1
6 | 171 | 0.027778
7 | 194.3 | 0.020408 | 0.06
P=U*I
U=I*R
P=I^2*R
|  |  |  | LDR: | lichtintensiteit en weerstand is geen lineaire relatie.
Benodigd: conversieformule
Note on D1: Ruud Herold: 2dee curve gebruikt

## rcx
afstand | afstand | waarde | conversie | 1/d^2
blokken | cm
0.5 | 3.2 | 58 | 616 | 0.097656
1 | 6.4 | 53 | 651 | 0.024414
1.5 | 9.6 | 49 | 679 | 0.010851
2 | 12.8 | 46 | 700 | 0.0061035
2.5 | 16 | 44 | 714 | 0.0039062
3 | 19.2 | 42 | 728 | 0.0027127
3.5 | 22.4 | 41 | 735 | 0.001993
Het spiegeltje zorgt voor een verdubbeling van de afstand.
1 steen (2x4) = |  | 3.2 | cm
Opstelling:
In deze opstelling kunnen we buitenlicht uitsluiten en de weglengte verdubbelen.
De sensor zend een lichtsignaal uit en kan het gereflecteerde signaal vervolgens ook weer lezen.
De LEGO Licht sensor leest licht van 0.6 Lux tot 760 Lux. Deze wordt herkend door de RCX en is in de firmware gekalibreerd op een 0-100 schaal.
Het directe meetsignaal is dus al min of meer gelinealiseerd.
De correlatie is niet erg sterk.
ACTIEVE SENSOR
LUX | waarde
0 | 862
2.5 | 853
10 | 823
12 | 827
17 | 784
25 | 768
45 | 720
59 | 718
127 | 686
214 | 672
233 | 668
267 | 659
374 | 656
502 | 653
600 | 650
697 | 648
725 | 640
1619 | 600
3000 | 545
10500 | 509
Note on A26: Ruud Herold: Timo Paukku Dinnesen; Properties of two light sensors; January 10, 2006.
Note on D3: Ruud Herold: Klopt die conversieformule wel?
sensor
basis plaat
spiegel
basis plaat