## data
lekstroom
oplaadcurve
ontlaadcurve

## Test3
Page: 0001 Begin: 17:47:19 11-06-02 Range: DCA µA Values: 240 DMM: 0820
0
0 | Dit is de text file zoals hij door het Digiscope programma gegenereerd wordt.
0 | Zoals je kunt zien moet er een en ander aangepast worden om meetwaarden aan
0 | de corresponderende tijd te koppelen.
0 | Alle benodigde basisgegevens zijn wel aanwezig.
0
0
0 | Dit is de text file zoals hij door het Digiscope programma gegenereerd wordt.
0 | Zoals je kunt zien moet er een en ander aangepast worden om meetwaarden aan
0 | de corresponderende tijd te koppelen.
0 | Alle benodigde basisgegevens zijn wel aanwezig.
0
0 | 1e stap : | vul de tijden in de B kolom in
0 |  | Het aantal getallen dat gegenereerd wordt bij normale operatie wordt vermeld
0 |  | Values: 240
0 | 2de stap: | converteer de tijden naar seconden m.b.v.: =HOUR(F14)*60*60+MINUTE(F14)*60+SECOND(F14)
0 | 3de stap: | bereken de interval tijd
0 |  |  | tijd | sec | verschil | interval
0.1 |  |  | 17:47 | 64039
0.2 |  |  | 17:49 | 64145 | 106 | 0.44167
0.3
0.4 | Voor de echte tijden kan het eenvoudiger door de twee cellen van elkaar af te trekken en te delen door de value.
0.4 |  |  | 0:02 | 0:00
0.4
0.3 | 4de stap: | bereken bij elk meetpunt het bijbehorende tijdstip en controleer of je goed uitkomt
0.3 | 5de stap: verwijder de tussencellen met tekst
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
46.4
46.1
45.6
44.8
43.8
42.8
41.8
40.9
40
39.1
38.2
37.4
36.5
35.7
34.9
34.1
33.4
32.7
31.9
31.3
30.6
29.9
29.2
28.6
28
27.4
26.8
26.2
25.6
25.1
24.5
24
23.5
23
22.5
22
21.5
21.1
20.6
20.2
19.8
19.3
18.9
18.5
18.1
17.7
17.4
17
16.6
16.3
15.9
15.6
15.3
14.9
14.6
14.3
14
13.7
13.5
13.1
12.9
12.6
12.3
12.1
11.9
11.6
11.3
11.1
10.9
10.7
10.5
10.2
10
9.8
9.6
9.4
9.2
9.1
8.9
8.7
8.5
8.3
8.2
8
7.8
7.7
7.5
7.4
7.2
7.1
6.9
6.8
6.6
6.5
6.4
6.2
6.1
6
5.9
5.8
5.7
5.6
5.4
5.3
5.2
5.1
5.1
5
4.9
4.7
4.7
4.6
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4.1
4
3.9
3.8
3.8
3.7
3.6
3.5
3.5
3.4
3.3
3.3
3.2
3.2
3.1
3
3
2.9
2.9
2.8
2.8
2.7
2.7
2.6
2.6
2.5
2.5
2.4
2.4
2.3
2.3
2.3
2.2
2.2
2.1
2.1
2.1
2
2
2
1.9
1.9
1.9
1.8
Page: 0001 End: 17:49:05 11-06-02 Skala: 200 Values: 240 Interval: 000
Page: 0002 Begin: 17:49:06 11-06-02 Range: DCA µA Values: 240 DMM: 0820
1.8
1.8
1.7
1.7
1.7
1.7
1.6
1.6
1.6
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1.4
1.4
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1
1
1
1
1
1
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
-9.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
-45
-44.8
-44.3
-43.7
-42.8
-42.2
-41.6
-41
-40.4
-39.5
-38.6
-37.8
-37
-36.2
-35.4
-34.6
-33.8
-33.1
-32.3
-31.7
-31
-30.3
-29.6
-29
-28.4
-27.7
-27.1
-26.5
-26
-25.4
-24.8
-24.3
-23.8
-23.3
-22.7
-22.3
-21.8
-21.3
-20.8
-20.4
-20
-19.5
-19.1
-18.7
-18.3
-17.9
-17.5
-17.1
-16.8
-16.4
-16
-15.7
-15.4
-15
-14.7
-14.4
-14.1
-13.8
-13.5
-13.2
-12.9
-12.7
-12.4
-12.1
-11.8
-11.6
-11.3
-11.1
-10.9
-10.6
-10.4
-10.2
-10
-9.8
-9.6
-9.3
-9.1
-9
-8.8
-8.6
-8.4
-8.2
-8
-7.9
-7.7
-7.5
-7.4
-7.2
-7.1
-6.9
-6.8
-6.6
-6.5
-6.3
-6.2
-6.1
-5.9
-5.8
-5.7
-5.6
-5.5
-5.3
-5.2
-5.1
-5
-4.9
-4.8
-4.7
-4.6
-4.5
-4.4
-4.3
-4.2
-4.1
-4.1
-4
-3.9
Page: 0002 End: 17:50:53 11-06-02 Skala: 200 Values: 240 Interval: 000
Page: 0003 Begin: 17:50:54 11-06-02 Range: DCA µA Values: 166 DMM: 0820
-3.8
-3.7
-3.7
-3.6
-3.5
-3.4
-3.3
-3.3
-3.2
-3.1
-3.1
-3
-3
-2.9
-2.8
-2.8
-2.7
-2.7
-2.6
-2.5
-2.5
-2.5
-2.4
-2.3
-2.3
-2.3
-2.2
-2.2
-2.1
-2.1
-2
-2
-1.9
-1.9
-1.9
-1.8
-1.8
-1.7
-1.7
-1.7
-1.6
-1.6
-1.6
-1.5
-1.5
-1.5
-1.4
-1.4
-1.4
-1.4
-1.3
-1.3
-1.3
-1.3
-1.2
-1.2
-1.2
-1.1
-1.1
-1.1
-1.1
-1.1
-1.1
-1
-1
-1
-1
-0.9
-0.9
-0.9
-0.9
-0.9
-0.9
-0.8
-0.8
-0.8
-0.8
-0.8
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
-0.7
-0.6
-0.6
-0.6
-0.6
-0.6
-0.6
-0.6
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.5
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.4
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
-0.1
Page: 0003 End: 17:52:08 11-06-02 Skala: 4 Values: 166 Interval: 000

## Test3 (2)
uA | Time | Tijd
0 | 0:00
0.1 | 0:00
0.2 | 0:00 |  |  |  | lekstroom |  | 0.19344 | uA
0.3 | 0:00 |  |  |  |  | oplaad | ontlaad
0.4 | 0:00 |  |  |  | Io (uA) | 46.4 | -45
0.4 | 0:00 |  |  |  | R (Ohm) | 178900 | gemeten
0.4 | 0:00 |  |  |  | C (F) | 0.00010757
0.3 | 0:00 |  |  |  | Io (A) | 0.000464 | -0.00045
0.3 | 0:00 |  |  |  | C (uF) | 107.5731 | gemeten
0.3 | 0:00
0.3 | 0:00
0.3 | 0:00
0.3 | 0:00
0.3 | 0:00
0.3 | 0:00
0.3 | 0:00
0.3 | 0:00
0.3 | 0:00
0.3 | 0:00
0.3 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.1 | 0:00
0.2 | 0:00
0.2 | 0:00
0.3 | 0:00 | time | model | measurement
46.4 | 0:00 | 0 | 46.4 | 46.4
46.1 | 0:00 | 0.44167 | 45.3473 | 46.1
45.6 | 0:00 | 0.88333 | 44.3184 | 45.6 | [5 empty] | 347
44.8 | 0:00 | 1.325 | 43.3129 | 44.8
43.8 | 0:00 | 1.7667 | 42.3302 | 43.8
42.8 | 0:00 | 2.2083 | 41.3698 | 42.8
41.8 | 0:01 | 2.65 | 40.4311 | 41.8
40.9 | 0:01 | 3.0917 | 39.5138 | 40.9
40 | 0:01 | 3.5333 | 38.6173 | 40
39.1 | 0:01 | 3.975 | 37.7411 | 39.1
38.2 | 0:01 | 4.4167 | 36.8848 | 38.2
37.4 | 0:01 | 4.8583 | 36.048 | 37.4
36.5 | 0:01 | 5.3 | 35.2301 | 36.5
35.7 | 0:01 | 5.7417 | 34.4308 | 35.7
34.9 | 0:01 | 6.1833 | 33.6496 | 34.9
34.1 | 0:01 | 6.625 | 32.8861 | 34.1
33.4 | 0:01 | 7.0667 | 32.14 | 33.4
32.7 | 0:01 | 7.5083 | 31.4108 | 32.7
31.9 | 0:01 | 7.95 | 30.6981 | 31.9
31.3 | 0:01 | 8.3917 | 30.0016 | 31.3
30.6 | 0:01 | 8.8333 | 29.3209 | 30.6
29.9 | 0:01 | 9.275 | 28.6557 | 29.9
29.2 | 0:01 | 9.7167 | 28.0055 | 29.2
28.6 | 0:01 | 10.1583 | 27.3701 | 28.6
28 | 0:01 | 10.6 | 26.7491 | 28
27.4 | 0:01 | 11.0417 | 26.1422 | 27.4
26.8 | 0:01 | 11.4833 | 25.5491 | 26.8
26.2 | 0:01 | 11.925 | 24.9694 | 26.2
25.6 | 0:01 | 12.3667 | 24.4029 | 25.6
25.1 | 0:01 | 12.8083 | 23.8493 | 25.1
24.5 | 0:01 | 13.25 | 23.3082 | 24.5
24 | 0:01 | 13.6917 | 22.7793 | 24
23.5 | 0:01 | 14.1333 | 22.2625 | 23.5
23 | 0:01 | 14.575 | 21.7574 | 23
22.5 | 0:01 | 15.0167 | 21.2637 | 22.5
22 | 0:01 | 15.4583 | 20.7813 | 22
21.5 | 0:01 | 15.9 | 20.3098 | 21.5
21.1 | 0:01 | 16.3417 | 19.849 | 21.1
20.6 | 0:01 | 16.7833 | 19.3987 | 20.6
20.2 | 0:01 | 17.225 | 18.9585 | 20.2
19.8 | 0:01 | 17.6667 | 18.5284 | 19.8
19.3 | 0:01 | 18.1083 | 18.108 | 19.3
18.9 | 0:01 | 18.55 | 17.6972 | 18.9
18.5 | 0:01 | 18.9917 | 17.2956 | 18.5
18.1 | 0:01 | 19.4333 | 16.9032 | 18.1
17.7 | 0:01 | 19.875 | 16.5197 | 17.7
17.4 | 0:01 | 20.3167 | 16.1449 | 17.4
17 | 0:01 | 20.7583 | 15.7786 | 17
16.6 | 0:01 | 21.2 | 15.4206 | 16.6
16.3 | 0:01 | 21.6417 | 15.0707 | 16.3
15.9 | 0:01 | 22.0833 | 14.7288 | 15.9
15.6 | 0:01 | 22.525 | 14.3946 | 15.6
15.3 | 0:01 | 22.9667 | 14.068 | 15.3
14.9 | 0:01 | 23.4083 | 13.7489 | 14.9
14.6 | 0:01 | 23.85 | 13.4369 | 14.6
14.3 | 0:01 | 24.2917 | 13.1321 | 14.3
14 | 0:01 | 24.7333 | 12.8341 | 14
13.7 | 0:01 | 25.175 | 12.5429 | 13.7
13.5 | 0:01 | 25.6167 | 12.2583 | 13.5
13.1 | 0:01 | 26.0583 | 11.9802 | 13.1
12.9 | 0:01 | 26.5 | 11.7084 | 12.9
12.6 | 0:01 | 26.9417 | 11.4428 | 12.6
12.3 | 0:01 | 27.3833 | 11.1831 | 12.3
12.1 | 0:01 | 27.825 | 10.9294 | 12.1
11.9 | 0:01 | 28.2667 | 10.6814 | 11.9
11.6 | 0:01 | 28.7083 | 10.4391 | 11.6
11.3 | 0:01 | 29.15 | 10.2022 | 11.3
11.1 | 0:01 | 29.5917 | 9.9708 | 11.1
10.9 | 0:01 | 30.0333 | 9.7445 | 10.9
10.7 | 0:01 | 30.475 | 9.5235 | 10.7
10.5 | 0:01 | 30.9167 | 9.3074 | 10.5
10.2 | 0:01 | 31.3583 | 9.0962 | 10.2
10 | 0:01 | 31.8 | 8.8898 | 10
9.8 | 0:01 | 32.2417 | 8.6881 | 9.8
9.6 | 0:01 | 32.6833 | 8.491 | 9.6
9.4 | 0:01 | 33.125 | 8.2984 | 9.4
9.2 | 0:01 | 33.5667 | 8.1101 | 9.2
9.1 | 0:01 | 34.0083 | 7.9261 | 9.1
8.9 | 0:01 | 34.45 | 7.7463 | 8.9
8.7 | 0:01 | 34.8917 | 7.5705 | 8.7
8.5 | 0:01 | 35.3333 | 7.3987 | 8.5
8.3 | 0:01 | 35.775 | 7.2309 | 8.3
8.2 | 0:01 | 36.2167 | 7.0668 | 8.2
8 | 0:01 | 36.6583 | 6.9065 | 8
7.8 | 0:01 | 37.1 | 6.7498 | 7.8
7.7 | 0:01 | 37.5417 | 6.5966 | 7.7
7.5 | 0:01 | 37.9833 | 6.447 | 7.5
7.4 | 0:01 | 38.425 | 6.3007 | 7.4
7.2 | 0:01 | 38.8667 | 6.1577 | 7.2
7.1 | 0:01 | 39.3083 | 6.018 | 7.1
6.9 | 0:01 | 39.75 | 5.8815 | 6.9
6.8 | 0:01 | 40.1917 | 5.748 | 6.8
6.6 | 0:01 | 40.6333 | 5.6176 | 6.6
6.5 | 0:01 | 41.075 | 5.4902 | 6.5
6.4 | 0:01 | 41.5167 | 5.3656 | 6.4
6.2 | 0:01 | 41.9583 | 5.2439 | 6.2
6.1 | 0:01 | 42.4 | 5.1249 | 6.1
6 | 0:01 | 42.8417 | 5.0086 | 6
5.9 | 0:01 | 43.2833 | 4.895 | 5.9
5.8 | 0:01 | 43.725 | 4.7839 | 5.8
5.7 | 0:01 | 44.1667 | 4.6754 | 5.7
5.6 | 0:01 | 44.6083 | 4.5693 | 5.6
5.4 | 0:01 | 45.05 | 4.4656 | 5.4
5.3 | 0:01 | 45.4917 | 4.3643 | 5.3
5.2 | 0:01 | 45.9333 | 4.2653 | 5.2
5.1 | 0:01 | 46.375 | 4.1685 | 5.1
5.1 | 0:01 | 46.8167 | 4.0739 | 5.1
5 | 0:01 | 47.2583 | 3.9815 | 5
4.9 | 0:01 | 47.7 | 3.8912 | 4.9
4.7 | 0:01 | 48.1417 | 3.8029 | 4.7
4.7 | 0:01 | 48.5833 | 3.7166 | 4.7
4.6 | 0:01 | 49.025 | 3.6323 | 4.6
4.5 | 0:01 | 49.4667 | 3.5499 | 4.5
4.4 | 0:01 | 49.9083 | 3.4693 | 4.4
4.3 | 0:01 | 50.35 | 3.3906 | 4.3
4.2 | 0:01 | 50.7917 | 3.3137 | 4.2
4.1 | 0:01 | 51.2333 | 3.2385 | 4.1
4.1 | 0:01 | 51.675 | 3.165 | 4.1
4 | 0:01 | 52.1167 | 3.0932 | 4
3.9 | 0:01 | 52.5583 | 3.023 | 3.9
3.8 | 0:01 | 53 | 2.9545 | 3.8
3.8 | 0:01 | 53.4417 | 2.8874 | 3.8
3.7 | 0:01 | 53.8833 | 2.8219 | 3.7
3.6 | 0:01 | 54.325 | 2.7579 | 3.6
3.5 | 0:01 | 54.7667 | 2.6953 | 3.5
3.5 | 0:01 | 55.2083 | 2.6342 | 3.5
3.4 | 0:01 | 55.65 | 2.5744 | 3.4
3.3 | 0:01 | 56.0917 | 2.516 | 3.3
3.3 | 0:01 | 56.5333 | 2.4589 | 3.3
3.2 | 0:01 | 56.975 | 2.4031 | 3.2
3.2 | 0:01 | 57.4167 | 2.3486 | 3.2
3.1 | 0:01 | 57.8583 | 2.2953 | 3.1
3 | 0:01 | 58.3 | 2.2432 | 3
3 | 0:01 | 58.7417 | 2.1923 | 3
2.9 | 0:01 | 59.1833 | 2.1426 | 2.9
2.9 | 0:01 | 59.625 | 2.094 | 2.9
2.8 | 0:01 | 60.0667 | 2.0465 | 2.8
2.8 | 0:01 | 60.5083 | 2 | 2.8
2.7 | 0:01 | 60.95 | 1.9547 | 2.7
2.7 | 0:01 | 61.3917 | 1.9103 | 2.7
2.6 | 0:01 | 61.8333 | 1.867 | 2.6
2.6 | 0:01 | 62.275 | 1.8246 | 2.6
2.5 | 0:02 | 62.7167 | 1.7832 | 2.5
2.5 | 0:02 | 63.1583 | 1.7428 | 2.5
2.4 | 0:02 | 63.6 | 1.7032 | 2.4
2.4 | 0:02 | 64.0417 | 1.6646 | 2.4
2.3 | 0:02 | 64.4833 | 1.6268 | 2.3
2.3 | 0:02 | 64.925 | 1.5899 | 2.3
2.3 | 0:02 | 65.3667 | 1.5538 | 2.3
2.2 | 0:02 | 65.8083 | 1.5186 | 2.2
2.2 | 0:02 | 66.25 | 1.4841 | 2.2
2.1 | 0:02 | 66.6917 | 1.4504 | 2.1
2.1 | 0:02 | 67.1333 | 1.4175 | 2.1
2.1 | 0:02 | 67.575 | 1.3854 | 2.1
2 | 0:02 | 68.0167 | 1.3539 | 2
2 | 0:02 | 68.4583 | 1.3232 | 2
2 | 0:02 | 68.9 | 1.2932 | 2
1.9 | 0:02 | 69.3417 | 1.2639 | 1.9
1.9 | 0:02 | 69.7833 | 1.2352 | 1.9
1.9 | 0:02 | 70.225 | 1.2072 | 1.9
1.8 | 0:02 | 70.6667 | 1.1798 | 1.8
1.8 | 0:02 | 71.1083 | 1.153 | 1.8 |  |  |  | 17:49
1.8 | 0:02 | 71.55 | 1.1268 | 1.8 |  |  |  | 17:51 | 0:02 | 0:00
1.7 | 0:02 | 71.9917 | 1.1013 | 1.7
1.7 | 0:02 | 72.4333 | 1.0763 | 1.7
1.7 | 0:02 | 72.875 | 1.0519 | 1.7
1.7 | 0:02 | 73.3167 | 1.028 | 1.7
1.6 | 0:02 | 73.7583 | 1.0047 | 1.6
1.6 | 0:02 | 74.2 | 0.98189 | 1.6
1.6 | 0:02 | 74.6417 | 0.95961 | 1.6
1.5 | 0:02 | 75.0833 | 0.93784 | 1.5
1.5 | 0:02 | 75.525 | 0.91656 | 1.5
1.5 | 0:02 | 75.9667 | 0.89576 | 1.5
1.5 | 0:02 | 76.4083 | 0.87544 | 1.5
1.4 | 0:02 | 76.85 | 0.85558 | 1.4
1.4 | 0:02 | 77.2917 | 0.83616 | 1.4
1.4 | 0:02 | 77.7333 | 0.81719 | 1.4
1.3 | 0:02 | 78.175 | 0.79865 | 1.3
1.3 | 0:02 | 78.6167 | 0.78053 | 1.3
1.3 | 0:02 | 79.0583 | 0.76282 | 1.3
1.3 | 0:02 | 79.5 | 0.74552 | 1.3
1.3 | 0:02 | 79.9417 | 0.7286 | 1.3
1.3 | 0:02 | 80.3833 | 0.71207 | 1.3
1.2 | 0:02 | 80.825 | 0.69591 | 1.2
1.2 | 0:02 | 81.2667 | 0.68013 | 1.2
1.2 | 0:02 | 81.7083 | 0.66469 | 1.2
1.2 | 0:02 | 82.15 | 0.64961 | 1.2
1.1 | 0:02 | 82.5917 | 0.63487 | 1.1
1.1 | 0:02 | 83.0333 | 0.62047 | 1.1
1.1 | 0:02 | 83.475 | 0.60639 | 1.1
1.1 | 0:02 | 83.9167 | 0.59263 | 1.1
1.1 | 0:02 | 84.3583 | 0.57919 | 1.1
1.1 | 0:02 | 84.8 | 0.56605 | 1.1
1.1 | 0:02 | 85.2417 | 0.5532 | 1.1
1 | 0:02 | 85.6833 | 0.54065 | 1
1 | 0:02 | 86.125 | 0.52839 | 1
1 | 0:02 | 86.5667 | 0.5164 | 1
1 | 0:02 | 87.0083 | 0.50468 | 1
1 | 0:02 | 87.45 | 0.49323 | 1
1 | 0:02 | 87.8917 | 0.48204 | 1
0.9 | 0:02 | 88.3333 | 0.4711 | 0.9
0.9 | 0:02 | 88.775 | 0.46042 | 0.9
0.9 | 0:02 | 89.2167 | 0.44997 | 0.9
0.9 | 0:02 | 89.6583 | 0.43976 | 0.9
0.9 | 0:02 | 90.1 | 0.42978 | 0.9
0.9 | 0:02 | 90.5417 | 0.42003 | 0.9
0.9 | 0:02 | 90.9833 | 0.4105 | 0.9
0.8 | 0:02 | 91.425 | 0.40119 | 0.8
0.8 | 0:02 | 91.8667 | 0.39209 | 0.8
0.8 | 0:02 | 92.3083 | 0.38319 | 0.8
0.8 | 0:02 | 92.75 | 0.3745 | 0.8
0.8 | 0:02 | 93.1917 | 0.366 | 0.8
0.8 | 0:02 | 93.6333 | 0.35769 | 0.8
0.8 | 0:02 | 94.075 | 0.34958 | 0.8
0.8 | 0:02 | 94.5167 | 0.34165 | 0.8
0.7 | 0:02 | 94.9583 | 0.3339 | 0.7
0.7 | 0:02 | 95.4 | 0.32632 | 0.7
0.7 | 0:02 | 95.8417 | 0.31892 | 0.7
0.7 | 0:02 | 96.2833 | 0.31168 | 0.7
0.7 | 0:02 | 96.725 | 0.30461 | 0.7
0.7 | 0:02 | 97.1667 | 0.2977 | 0.7
0.7 | 0:02 | 97.6083 | 0.29094 | 0.7
0.7 | 0:02 | 98.05 | 0.28434 | 0.7
0.7 | 0:02 | 98.4917 | 0.27789 | 0.7
0.7 | 0:02 | 98.9333 | 0.27159 | 0.7
0.7 | 0:02 | 99.375 | 0.26542 | 0.7
0.7 | 0:02 | 99.8167 | 0.2594 | 0.7
0.6 | 0:02 | 100.2583 | 0.25352 | 0.6
0.6 | 0:02 | 100.7 | 0.24777 | 0.6
0.6 | 0:02 | 101.1417 | 0.24214 | 0.6
0.6 | 0:02 | 101.5833 | 0.23665 | 0.6
0.6 | 0:02 | 102.025 | 0.23128 | 0.6
0.6 | 0:02 | 102.4667 | 0.22603 | 0.6
0.6 | 0:02 | 102.9083 | 0.22091 | 0.6
0.6 | 0:02 | 103.35 | 0.21589 | 0.6
0.6 | 0:02 | 103.7917 | 0.21099 | 0.6
0.6 | 0:02 | 104.2333 | 0.20621 | 0.6
0.6 | 0:02 | 104.675 | 0.20153 | 0.6
0.6 | 0:02 | 105.1167 | 0.19696 | 0.6
0.5 | 0:02 | 105.5583 | 0.19249 | 0.5
0.5 | 0:02 | 106 | 0.18812 | 0.5
0.5 | 0:02 | 106.4417 | 0.18385 | 0.5
0.5 | 0:02 | 106.8833 | 0.17968 | 0.5
0.5 | 0:02 | 107.325 | 0.1756 | 0.5
0.5 | 0:02 | 107.7667 | 0.17162 | 0.5
0.5 | 0:02 | 108.2083 | 0.16773 | 0.5
0.5 | 0:02 | 108.65 | 0.16392 | 0.5
0.5 | 0:02 | 109.0917 | 0.1602 | 0.5
0.5 | 0:02 | 109.5333 | 0.15657 | 0.5
0.5 | 0:02 | 109.975 | 0.15301 | 0.5
0.5 | 0:02 | 110.4167 | 0.14954 | 0.5
0.5 | 0:02 | 110.8583 | 0.14615 | 0.5
0.5 | 0:02 | 111.3 | 0.14283 | 0.5
0.5 | 0:02 | 111.7417 | 0.13959 | 0.5
0.5 | 0:02 | 112.1833 | 0.13643 | 0.5
0.5 | 0:02 | 112.625 | 0.13333 | 0.5
0.5 | 0:02 | 113.0667 | 0.13031 | 0.5
0.5 | 0:02 | 113.5083 | 0.12735 | 0.5
0.5 | 0:02 | 113.95 | 0.12446 | 0.5
0.5 | 0:02 | 114.3917 | 0.12164 | 0.5
0.4 | 0:02 | 114.8333 | 0.11888 | 0.4
0.4 | 0:02 | 115.275 | 0.11618 | 0.4
0.4 | 0:02 | 115.7167 | 0.11354 | 0.4
0.4 | 0:02 | 116.1583 | 0.11097 | 0.4
0.4 | 0:02 | 116.6 | 0.10845 | 0.4
0.4 | 0:02 | 117.0417 | 0.10599 | 0.4
0.4 | 0:02 | 117.4833 | 0.10358 | 0.4
0.4 | 0:02 | 117.925 | 0.10123 | 0.4
0.4 | 0:02 | 118.3667 | 0.098937 | 0.4
0.4 | 0:02 | 118.8083 | 0.096693 | 0.4
0.4 | 0:02 | 119.25 | 0.094499 | 0.4
0.4 | 0:02 | 119.6917 | 0.092355 | 0.4
0.4 | 0:02 | 120.1333 | 0.090259 | 0.4
0.4 | 0:02 | 120.575 | 0.088212 | 0.4
0.4 | 0:02 | 121.0167 | 0.08621 | 0.4
0.4 | 0:02 | 121.4583 | 0.084254 | 0.4
0.4 | 0:02 | 121.9 | 0.082343 | 0.4
0.4 | 0:03 | 122.3417 | 0.080474 | 0.4
-9.5 | 0:03 | 122.7833 | 0.078648 | -9.5
0.5 | 0:03 | 123.225 | 0.076864 | 0.5
0.5 | 0:03 | 123.6667 | 0.07512 | 0.5
0.5 | 0:03 | 124.1083 | 0.073416 | 0.5
0.5 | 0:03 | 124.55 | 0.07175 | 0.5
0.5 | 0:03 | 124.9917 | 0.070122 | 0.5
-45 | 0:03 | 0 | -45 | -45
-44.8 | 0:03 | 0.44167 | -43.979 | -44.8
-44.3 | 0:03 | 0.88333 | -42.9812 | -44.3
-43.7 | 0:03 | 1.325 | -42.006 | -43.7
-42.8 | 0:03 | 1.7667 | -41.053 | -42.8
-42.2 | 0:03 | 2.2083 | -40.1215 | -42.2
-41.6 | 0:03 | 2.65 | -39.2112 | -41.6
-41 | 0:03 | 3.0917 | -38.3216 | -41
-40.4 | 0:03 | 3.5333 | -37.4521 | -40.4
-39.5 | 0:03 | 3.975 | -36.6024 | -39.5
-38.6 | 0:03 | 4.4167 | -35.7719 | -38.6
-37.8 | 0:03 | 4.8583 | -34.9603 | -37.8
-37 | 0:03 | 5.3 | -34.1671 | -37
-36.2 | 0:03 | 5.7417 | -33.3919 | -36.2
-35.4 | 0:03 | 6.1833 | -32.6343 | -35.4
-34.6 | 0:03 | 6.625 | -31.8939 | -34.6
-33.8 | 0:03 | 7.0667 | -31.1703 | -33.8
-33.1 | 0:03 | 7.5083 | -30.4631 | -33.1
-32.3 | 0:03 | 7.95 | -29.7719 | -32.3
-31.7 | 0:03 | 8.3917 | -29.0964 | -31.7
-31 | 0:03 | 8.8333 | -28.4363 | -31
-30.3 | 0:03 | 9.275 | -27.7911 | -30.3
-29.6 | 0:03 | 9.7167 | -27.1605 | -29.6
-29 | 0:03 | 10.1583 | -26.5443 | -29
-28.4 | 0:03 | 10.6 | -25.9421 | -28.4
-27.7 | 0:03 | 11.0417 | -25.3535 | -27.7
-27.1 | 0:03 | 11.4833 | -24.7782 | -27.1
-26.5 | 0:03 | 11.925 | -24.2161 | -26.5
-26 | 0:03 | 12.3667 | -23.6666 | -26
-25.4 | 0:03 | 12.8083 | -23.1297 | -25.4
-24.8 | 0:03 | 13.25 | -22.6049 | -24.8
-24.3 | 0:03 | 13.6917 | -22.092 | -24.3
-23.8 | 0:03 | 14.1333 | -21.5908 | -23.8
-23.3 | 0:03 | 14.575 | -21.1009 | -23.3
-22.7 | 0:03 | 15.0167 | -20.6222 | -22.7
-22.3 | 0:03 | 15.4583 | -20.1543 | -22.3
-21.8 | 0:03 | 15.9 | -19.697 | -21.8
-21.3 | 0:03 | 16.3417 | -19.2501 | -21.3
-20.8 | 0:03 | 16.7833 | -18.8134 | -20.8
-20.4 | 0:03 | 17.225 | -18.3865 | -20.4
-20 | 0:03 | 17.6667 | -17.9693 | -20
-19.5 | 0:03 | 18.1083 | -17.5616 | -19.5
-19.1 | 0:03 | 18.55 | -17.1632 | -19.1
-18.7 | 0:03 | 18.9917 | -16.7738 | -18.7
-18.3 | 0:03 | 19.4333 | -16.3932 | -18.3
-17.9 | 0:03 | 19.875 | -16.0213 | -17.9
-17.5 | 0:03 | 20.3167 | -15.6578 | -17.5
-17.1 | 0:03 | 20.7583 | -15.3025 | -17.1
-16.8 | 0:03 | 21.2 | -14.9553 | -16.8
-16.4 | 0:03 | 21.6417 | -14.616 | -16.4
-16 | 0:03 | 22.0833 | -14.2844 | -16
-15.7 | 0:03 | 22.525 | -13.9603 | -15.7
-15.4 | 0:03 | 22.9667 | -13.6436 | -15.4
-15 | 0:03 | 23.4083 | -13.334 | -15
-14.7 | 0:03 | 23.85 | -13.0315 | -14.7
-14.4 | 0:03 | 24.2917 | -12.7358 | -14.4
-14.1 | 0:03 | 24.7333 | -12.4469 | -14.1
-13.8 | 0:03 | 25.175 | -12.1645 | -13.8
-13.5 | 0:03 | 25.6167 | -11.8885 | -13.5
-13.2 | 0:03 | 26.0583 | -11.6187 | -13.2
-12.9 | 0:03 | 26.5 | -11.3551 | -12.9
-12.7 | 0:03 | 26.9417 | -11.0975 | -12.7
-12.4 | 0:03 | 27.3833 | -10.8457 | -12.4
-12.1 | 0:03 | 27.825 | -10.5996 | -12.1
-11.8 | 0:03 | 28.2667 | -10.3592 | -11.8
-11.6 | 0:03 | 28.7083 | -10.1241 | -11.6
-11.3 | 0:03 | 29.15 | -9.8944 | -11.3
-11.1 | 0:03 | 29.5917 | -9.6699 | -11.1
-10.9 | 0:03 | 30.0333 | -9.4505 | -10.9
-10.6 | 0:03 | 30.475 | -9.2361 | -10.6
-10.4 | 0:03 | 30.9167 | -9.0266 | -10.4
-10.2 | 0:03 | 31.3583 | -8.8218 | -10.2
-10 | 0:03 | 31.8 | -8.6216 | -10
-9.8 | 0:03 | 32.2417 | -8.426 | -9.8
-9.6 | 0:03 | 32.6833 | -8.2348 | -9.6
-9.3 | 0:03 | 33.125 | -8.048 | -9.3
-9.1 | 0:03 | 33.5667 | -7.8654 | -9.1
-9 | 0:03 | 34.0083 | -7.6869 | -9
-8.8 | 0:03 | 34.45 | -7.5125 | -8.8
-8.6 | 0:03 | 34.8917 | -7.3421 | -8.6
-8.4 | 0:03 | 35.3333 | -7.1755 | -8.4
-8.2 | 0:03 | 35.775 | -7.0127 | -8.2
-8 | 0:03 | 36.2167 | -6.8536 | -8
-7.9 | 0:03 | 36.6583 | -6.6981 | -7.9
-7.7 | 0:03 | 37.1 | -6.5461 | -7.7
-7.5 | 0:03 | 37.5417 | -6.3976 | -7.5
-7.4 | 0:03 | 37.9833 | -6.2524 | -7.4
-7.2 | 0:03 | 38.425 | -6.1106 | -7.2
-7.1 | 0:03 | 38.8667 | -5.9719 | -7.1
-6.9 | 0:03 | 39.3083 | -5.8365 | -6.9
-6.8 | 0:03 | 39.75 | -5.704 | -6.8
-6.6 | 0:03 | 40.1917 | -5.5746 | -6.6
-6.5 | 0:03 | 40.6333 | -5.4481 | -6.5
-6.3 | 0:03 | 41.075 | -5.3245 | -6.3
-6.2 | 0:03 | 41.5167 | -5.2037 | -6.2
-6.1 | 0:03 | 41.9583 | -5.0857 | -6.1
-5.9 | 0:03 | 42.4 | -4.9703 | -5.9
-5.8 | 0:03 | 42.8417 | -4.8575 | -5.8
-5.7 | 0:03 | 43.2833 | -4.7473 | -5.7
-5.6 | 0:03 | 43.725 | -4.6396 | -5.6
-5.5 | 0:03 | 44.1667 | -4.5343 | -5.5
-5.3 | 0:03 | 44.6083 | -4.4314 | -5.3
-5.2 | 0:03 | 45.05 | -4.3309 | -5.2
-5.1 | 0:03 | 45.4917 | -4.2326 | -5.1
-5 | 0:03 | 45.9333 | -4.1366 | -5
-4.9 | 0:03 | 46.375 | -4.0428 | -4.9
-4.8 | 0:03 | 46.8167 | -3.951 | -4.8
-4.7 | 0:03 | 47.2583 | -3.8614 | -4.7
-4.6 | 0:03 | 47.7 | -3.7738 | -4.6
-4.5 | 0:03 | 48.1417 | -3.6882 | -4.5
-4.4 | 0:03 | 48.5833 | -3.6045 | -4.4
-4.3 | 0:03 | 49.025 | -3.5227 | -4.3
-4.2 | 0:03 | 49.4667 | -3.4428 | -4.2
-4.1 | 0:03 | 49.9083 | -3.3647 | -4.1
-4.1 | 0:03 | 50.35 | -3.2883 | -4.1
-4 | 0:03 | 50.7917 | -3.2137 | -4
-3.9 | 0:03 | 51.2333 | -3.1408 | -3.9
-3.8 | 0:03 | 51.675 | -3.0695 | -3.8 |  |  |  | 17:51
-3.7 | 0:03 | 52.1167 | -2.9999 | -3.7 |  |  |  | 17:52 | 0:01 | 0:00
-3.7 | 0:03 | 52.5583 | -2.9318 | -3.7
-3.6 | 0:03 | 53 | -2.8653 | -3.6
-3.5 | 0:03 | 53.4417 | -2.8003 | -3.5
-3.4 | 0:03 | 53.8833 | -2.7368 | -3.4
-3.3 | 0:03 | 54.325 | -2.6747 | -3.3
-3.3 | 0:03 | 54.7667 | -2.614 | -3.3
-3.2 | 0:03 | 55.2083 | -2.5547 | -3.2
-3.1 | 0:03 | 55.65 | -2.4967 | -3.1
-3.1 | 0:03 | 56.0917 | -2.4401 | -3.1
-3 | 0:04 | 56.5333 | -2.3847 | -3
-3 | 0:04 | 56.975 | -2.3306 | -3
-2.9 | 0:04 | 57.4167 | -2.2777 | -2.9
-2.8 | 0:04 | 57.8583 | -2.226 | -2.8
-2.8 | 0:04 | 58.3 | -2.1755 | -2.8
-2.7 | 0:04 | 58.7417 | -2.1262 | -2.7
-2.7 | 0:04 | 59.1833 | -2.0779 | -2.7
-2.6 | 0:04 | 59.625 | -2.0308 | -2.6
-2.5 | 0:04 | 60.0667 | -1.9847 | -2.5
-2.5 | 0:04 | 60.5083 | -1.9397 | -2.5
-2.5 | 0:04 | 60.95 | -1.8957 | -2.5
-2.4 | 0:04 | 61.3917 | -1.8527 | -2.4
-2.3 | 0:04 | 61.8333 | -1.8106 | -2.3
-2.3 | 0:04 | 62.275 | -1.7696 | -2.3
-2.3 | 0:04 | 62.7167 | -1.7294 | -2.3
-2.2 | 0:04 | 63.1583 | -1.6902 | -2.2
-2.2 | 0:04 | 63.6 | -1.6518 | -2.2
-2.1 | 0:04 | 64.0417 | -1.6143 | -2.1
-2.1 | 0:04 | 64.4833 | -1.5777 | -2.1
-2 | 0:04 | 64.925 | -1.5419 | -2
-2 | 0:04 | 65.3667 | -1.5069 | -2
-1.9 | 0:04 | 65.8083 | -1.4727 | -1.9
-1.9 | 0:04 | 66.25 | -1.4393 | -1.9
-1.9 | 0:04 | 66.6917 | -1.4067 | -1.9
-1.8 | 0:04 | 67.1333 | -1.3748 | -1.8
-1.8 | 0:04 | 67.575 | -1.3436 | -1.8
-1.7 | 0:04 | 68.0167 | -1.3131 | -1.7
-1.7 | 0:04 | 68.4583 | -1.2833 | -1.7
-1.7 | 0:04 | 68.9 | -1.2542 | -1.7
-1.6 | 0:04 | 69.3417 | -1.2257 | -1.6
-1.6 | 0:04 | 69.7833 | -1.1979 | -1.6
-1.6 | 0:04 | 70.225 | -1.1707 | -1.6
-1.5 | 0:04 | 70.6667 | -1.1442 | -1.5
-1.5 | 0:04 | 71.1083 | -1.1182 | -1.5
-1.5 | 0:04 | 71.55 | -1.0928 | -1.5
-1.4 | 0:04 | 71.9917 | -1.068 | -1.4
-1.4 | 0:04 | 72.4333 | -1.0438 | -1.4
-1.4 | 0:04 | 72.875 | -1.0201 | -1.4
-1.4 | 0:04 | 73.3167 | -0.99699 | -1.4
-1.3 | 0:04 | 73.7583 | -0.97437 | -1.3
-1.3 | 0:04 | 74.2 | -0.95226 | -1.3
-1.3 | 0:04 | 74.6417 | -0.93065 | -1.3
-1.3 | 0:04 | 75.0833 | -0.90954 | -1.3
-1.2 | 0:04 | 75.525 | -0.8889 | -1.2
-1.2 | 0:04 | 75.9667 | -0.86874 | -1.2
-1.2 | 0:04 | 76.4083 | -0.84903 | -1.2
-1.1 | 0:04 | 76.85 | -0.82976 | -1.1
-1.1 | 0:04 | 77.2917 | -0.81094 | -1.1
-1.1 | 0:04 | 77.7333 | -0.79254 | -1.1
-1.1 | 0:04 | 78.175 | -0.77456 | -1.1
-1.1 | 0:04 | 78.6167 | -0.75698 | -1.1
-1.1 | 0:04 | 79.0583 | -0.73981 | -1.1
-1 | 0:04 | 79.5 | -0.72302 | -1
-1 | 0:04 | 79.9417 | -0.70662 | -1
-1 | 0:04 | 80.3833 | -0.69059 | -1
-1 | 0:04 | 80.825 | -0.67492 | -1
-0.9 | 0:04 | 81.2667 | -0.6596 | -0.9
-0.9 | 0:04 | 81.7083 | -0.64464 | -0.9
-0.9 | 0:04 | 82.15 | -0.63001 | -0.9
-0.9 | 0:04 | 82.5917 | -0.61572 | -0.9
-0.9 | 0:04 | 83.0333 | -0.60175 | -0.9
-0.9 | 0:04 | 83.475 | -0.5881 | -0.9
-0.8 | 0:04 | 83.9167 | -0.57475 | -0.8
-0.8 | 0:04 | 84.3583 | -0.56171 | -0.8
-0.8 | 0:04 | 84.8 | -0.54897 | -0.8
-0.8 | 0:04 | 85.2417 | -0.53651 | -0.8
-0.8 | 0:04 | 85.6833 | -0.52434 | -0.8
-0.7 | 0:04 | 86.125 | -0.51244 | -0.7
-0.7 | 0:04 | 86.5667 | -0.50082 | -0.7
-0.7 | 0:04 | 87.0083 | -0.48945 | -0.7
-0.7 | 0:04 | 87.45 | -0.47835 | -0.7
-0.7 | 0:04 | 87.8917 | -0.4675 | -0.7
-0.7 | 0:04 | 88.3333 | -0.45689 | -0.7
-0.7 | 0:04 | 88.775 | -0.44652 | -0.7
-0.7 | 0:04 | 89.2167 | -0.43639 | -0.7
-0.6 | 0:04 | 89.6583 | -0.42649 | -0.6
-0.6 | 0:04 | 90.1 | -0.41681 | -0.6
-0.6 | 0:04 | 90.5417 | -0.40736 | -0.6
-0.6 | 0:04 | 90.9833 | -0.39812 | -0.6
-0.6 | 0:04 | 91.425 | -0.38908 | -0.6
-0.6 | 0:04 | 91.8667 | -0.38026 | -0.6
-0.6 | 0:04 | 92.3083 | -0.37163 | -0.6
-0.5 | 0:04 | 92.75 | -0.3632 | -0.5
-0.5 | 0:04 | 93.1917 | -0.35496 | -0.5
-0.5 | 0:04 | 93.6333 | -0.3469 | -0.5
-0.5 | 0:04 | 94.075 | -0.33903 | -0.5
-0.5 | 0:04 | 94.5167 | -0.33134 | -0.5
-0.5 | 0:04 | 94.9583 | -0.32382 | -0.5
-0.5 | 0:04 | 95.4 | -0.31647 | -0.5
-0.5 | 0:04 | 95.8417 | -0.30929 | -0.5
-0.5 | 0:04 | 96.2833 | -0.30228 | -0.5
-0.4 | 0:04 | 96.725 | -0.29542 | -0.4
-0.4 | 0:04 | 97.1667 | -0.28872 | -0.4
-0.4 | 0:04 | 97.6083 | -0.28217 | -0.4
-0.4 | 0:04 | 98.05 | -0.27576 | -0.4
-0.4 | 0:04 | 98.4917 | -0.26951 | -0.4
-0.4 | 0:04 | 98.9333 | -0.26339 | -0.4
-0.4 | 0:04 | 99.375 | -0.25742 | -0.4
-0.4 | 0:04 | 99.8167 | -0.25158 | -0.4
-0.4 | 0:04 | 100.2583 | -0.24587 | -0.4
-0.4 | 0:04 | 100.7 | -0.24029 | -0.4
-0.4 | 0:04 | 101.1417 | -0.23484 | -0.4
-0.4 | 0:04 | 101.5833 | -0.22951 | -0.4
-0.4 | 0:04 | 102.025 | -0.2243 | -0.4
-0.4 | 0:04 | 102.4667 | -0.21921 | -0.4
-0.3 | 0:04 | 102.9083 | -0.21424 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 103.35 | -0.20938 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 103.7917 | -0.20463 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 104.2333 | -0.19999 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 104.675 | -0.19545 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 105.1167 | -0.19101 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 105.5583 | -0.18668 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 106 | -0.18244 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 106.4417 | -0.17831 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 106.8833 | -0.17426 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 107.325 | -0.17031 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 107.7667 | -0.16644 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 108.2083 | -0.16267 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 108.65 | -0.15898 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 109.0917 | -0.15537 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 109.5333 | -0.15184 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 109.975 | -0.1484 | -0.3
-0.3 | 0:04 | 110.4167 | -0.14503 | -0.3
-0.2 | 0:04 | 110.8583 | -0.14174 | -0.2
-0.2 | 0:04 | 111.3 | -0.13852 | -0.2
-0.2 | 0:04 | 111.7417 | -0.13538 | -0.2
-0.2 | 0:04 | 112.1833 | -0.13231 | -0.2
-0.2 | 0:04 | 112.625 | -0.12931 | -0.2
-0.2 | 0:04 | 113.0667 | -0.12637 | -0.2
-0.2 | 0:04 | 113.5083 | -0.12351 | -0.2
-0.2 | 0:04 | 113.95 | -0.1207 | -0.2
-0.2 | 0:04 | 114.3917 | -0.11797 | -0.2
-0.2 | 0:04 | 114.8333 | -0.11529 | -0.2
-0.2 | 0:04 | 115.275 | -0.11267 | -0.2
-0.2 | 0:05 | 115.7167 | -0.11012 | -0.2
-0.2 | 0:05 | 116.1583 | -0.10762 | -0.2
-0.2 | 0:05 | 116.6 | -0.10518 | -0.2
-0.2 | 0:05 | 117.0417 | -0.10279 | -0.2
-0.2 | 0:05 | 117.4833 | -0.10046 | -0.2
-0.1 | 0:05 | 117.925 | -0.09818 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 118.3667 | -0.095952 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 118.8083 | -0.093775 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 119.25 | -0.091648 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 119.6917 | -0.089568 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 120.1333 | -0.087536 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 120.575 | -0.08555 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 121.0167 | -0.083609 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 121.4583 | -0.081712 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 121.9 | -0.079858 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 122.3417 | -0.078046 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 122.7833 | -0.076275 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 123.225 | -0.074545 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 123.6667 | -0.072854 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 124.1083 | -0.071201 | -0.1
-0.1 | 0:05 | 124.55 | -0.069585 | -0.1

## capaciteit
v | t | t | v
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.517 | 15:51 | 0:00 | 1.517
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518 |  |  | U max | 1.518 | V
1.518 | 15:51 | 0:00 | 1.518 |  |  | Umax/2 | 0.759 | V
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518 |  |  | 0.7RC | 25 | s | 0:00
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518 |  |  | R | 332 | kOhm | Precisieweerstand
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518 |  |  | C | 0.00010757 | F
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518 |  |  | C | 107.5731 | uF
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518
1.518 | 15:52 | 0:00 | 1.518
1.516 | 15:52 | 0:00 | 1.516
1.511 | 15:52 | 0:00 | 1.511
1.503 | 15:52 | 0:00 | 1.503
1.491 | 15:52 | 0:00 | 1.491
1.476 | 15:52 | 0:00 | 1.476
1.461 | 15:52 | 0:00 | 1.461
1.446 | 15:52 | 0:00 | 1.446
1.432 | 15:52 | 0:00 | 1.432
1.418 | 15:52 | 0:00 | 1.418
1.404 | 15:52 | 0:00 | 1.404
1.39 | 15:52 | 0:00 | 1.39
1.377 | 15:52 | 0:00 | 1.377
1.363 | 15:52 | 0:00 | 1.363
1.35 | 15:52 | 0:00 | 1.35
1.336 | 15:52 | 0:00 | 1.336
1.323 | 15:52 | 0:00 | 1.323
1.31 | 15:52 | 0:00 | 1.31
1.298 | 15:52 | 0:00 | 1.298
1.285 | 15:52 | 0:00 | 1.285
1.273 | 15:52 | 0:00 | 1.273
1.26 | 15:52 | 0:00 | 1.26
1.248 | 15:52 | 0:00 | 1.248
1.236 | 15:52 | 0:00 | 1.236
1.224 | 15:52 | 0:00 | 1.224
1.212 | 15:52 | 0:00 | 1.212
1.2 | 15:52 | 0:00 | 1.2
1.189 | 15:52 | 0:00 | 1.189
1.177 | 15:52 | 0:00 | 1.177
1.166 | 15:52 | 0:00 | 1.166
1.154 | 15:52 | 0:00 | 1.154
1.143 | 15:52 | 0:00 | 1.143
1.132 | 15:52 | 0:00 | 1.132
1.121 | 15:52 | 0:00 | 1.121
1.11 | 15:52 | 0:00 | 1.11
1.1 | 15:52 | 0:00 | 1.1
1.089 | 15:52 | 0:00 | 1.089
1.079 | 15:52 | 0:00 | 1.079
1.068 | 15:52 | 0:00 | 1.068
1.058 | 15:52 | 0:00 | 1.058
1.048 | 15:52 | 0:00 | 1.048
1.037 | 15:52 | 0:00 | 1.037
1.028 | 15:52 | 0:00 | 1.028
1.018 | 15:52 | 0:00 | 1.018
1.008 | 15:52 | 0:00 | 1.008
0.998 | 15:52 | 0:00 | 0.998
0.989 | 15:52 | 0:00 | 0.989
0.979 | 15:52 | 0:00 | 0.979
0.97 | 15:52 | 0:01 | 0.97
0.961 | 15:52 | 0:01 | 0.961
0.951 | 15:52 | 0:01 | 0.951
0.942 | 15:52 | 0:01 | 0.942
0.933 | 15:52 | 0:01 | 0.933
0.924 | 15:52 | 0:01 | 0.924
0.915 | 15:52 | 0:01 | 0.915
0.907 | 15:52 | 0:01 | 0.907
0.898 | 15:52 | 0:01 | 0.898
0.889 | 15:52 | 0:01 | 0.889
0.881 | 15:52 | 0:01 | 0.881
0.873 | 15:52 | 0:01 | 0.873
0.864 | 15:52 | 0:01 | 0.864
0.856 | 15:52 | 0:01 | 0.856
0.848 | 15:52 | 0:01 | 0.848
0.839 | 15:52 | 0:01 | 0.839
0.831 | 15:52 | 0:01 | 0.831
0.824 | 15:52 | 0:01 | 0.824
0.816 | 15:52 | 0:01 | 0.816
0.808 | 15:52 | 0:01 | 0.808
0.8 | 15:52 | 0:01 | 0.8
0.793 | 15:52 | 0:01 | 0.793
0.785 | 15:52 | 0:01 | 0.785
0.778 | 15:52 | 0:01 | 0.778
0.77 | 15:52 | 0:01 | 0.77
0.763 | 15:52 | 0:01 | 0.763
0.755 | 15:52 | 0:01 | 0.755
0.748 | 15:52 | 0:01 | 0.748
0.741 | 15:52 | 0:01 | 0.741
0.734 | 15:52 | 0:01 | 0.734
0.727 | 15:52 | 0:01 | 0.727
0.72 | 15:52 | 0:01 | 0.72
0.713 | 15:52 | 0:01 | 0.713
0.707 | 15:52 | 0:01 | 0.707
0.7 | 15:52 | 0:01 | 0.7
0.693 | 15:52 | 0:01 | 0.693
0.687 | 15:52 | 0:01 | 0.687
0.68 | 15:52 | 0:01 | 0.68
0.674 | 15:52 | 0:01 | 0.674
0.667 | 15:52 | 0:01 | 0.667
0.661 | 15:52 | 0:01 | 0.661
0.655 | 15:52 | 0:01 | 0.655
0.649 | 15:52 | 0:01 | 0.649
0.642 | 15:52 | 0:01 | 0.642
0.636 | 15:52 | 0:01 | 0.636
0.63 | 15:52 | 0:01 | 0.63
0.624 | 15:52 | 0:01 | 0.624
0.618 | 15:52 | 0:01 | 0.618
0.612 | 15:52 | 0:01 | 0.612
0.607 | 15:52 | 0:01 | 0.607
0.601 | 15:52 | 0:01 | 0.601
0.595 | 15:52 | 0:01 | 0.595
0.59 | 15:52 | 0:01 | 0.59
0.584 | 15:52 | 0:01 | 0.584
0.579 | 15:52 | 0:01 | 0.579
0.573 | 15:52 | 0:01 | 0.573
0.568 | 15:52 | 0:01 | 0.568
0.563 | 15:52 | 0:01 | 0.563
0.557 | 15:52 | 0:01 | 0.557
0.552 | 15:52 | 0:01 | 0.552
0.547 | 15:52 | 0:01 | 0.547
0.541 | 15:52 | 0:01 | 0.541
0.536 | 15:52 | 0:01 | 0.536
0.531 | 15:52 | 0:01 | 0.531
0.526 | 15:52 | 0:01 | 0.526
0.521 | 15:52 | 0:01 | 0.521
0.517 | 15:52 | 0:01 | 0.517
0.512 | 15:52 | 0:01 | 0.512
0.507 | 15:52 | 0:01 | 0.507
0.502 | 15:52 | 0:01 | 0.502
0.497 | 15:52 | 0:01 | 0.497
0.492 | 15:52 | 0:01 | 0.492
0.488 | 15:52 | 0:01 | 0.488
0.483 | 15:52 | 0:01 | 0.483
0.479 | 15:52 | 0:01 | 0.479
0.474 | 15:52 | 0:01 | 0.474
0.47 | 15:52 | 0:01 | 0.47
0.465 | 15:52 | 0:01 | 0.465
0.461 | 15:52 | 0:01 | 0.461
0.457 | 15:52 | 0:01 | 0.457
0.453 | 15:52 | 0:01 | 0.453
0.448 | 15:52 | 0:01 | 0.448
0.444 | 15:52 | 0:01 | 0.444
0.44 | 15:52 | 0:01 | 0.44
0.436 | 15:52 | 0:01 | 0.436
0.431 | 15:52 | 0:01 | 0.431
0.427 | 15:52 | 0:01 | 0.427
0.423 | 15:52 | 0:01 | 0.423
0.419 | 15:52 | 0:01 | 0.419
0.415 | 15:52 | 0:01 | 0.415
0.412 | 15:52 | 0:01 | 0.412
0.408 | 15:52 | 0:01 | 0.408
0.404 | 15:52 | 0:01 | 0.404
0.4 | 15:52 | 0:01 | 0.4
0.397 | 15:52 | 0:01 | 0.397
0.393 | 15:52 | 0:01 | 0.393
0.389 | 15:52 | 0:01 | 0.389
0.386 | 15:52 | 0:01 | 0.386 |  | 0:38
0.382 | 15:52 | 0:01 | 0.382 |  | 15:52
0.378 | 15:52 | 0:01 | 0.378 |  | 15:15 | 0:04
0.375 | 15:52 | 0:01 | 0.375
0.371 | 15:52 | 0:01 | 0.371
0.368 | 15:52 | 0:01 | 0.368
0.364 | 15:52 | 0:01 | 0.364 |  | 15:52
0.361 | 15:52 | 0:01 | 0.361 |  | 15:54
0.358 | 15:52 | 0:01 | 0.358 |  | 0:01 | 0:00
0.0965 | 15:52 | 0:01 | 0.0965
0.2831 | 15:52 | 0:01 | 0.2831
0.3286 | 15:52 | 0:01 | 0.3286
0.3385 | 15:52 | 0:01 | 0.3385
0.3386 | 15:52 | 0:01 | 0.3386
0.337 | 15:52 | 0:01 | 0.337
0.3343 | 15:52 | 0:01 | 0.3343
0.3315 | 15:53 | 0:01 | 0.3315
0.3285 | 15:53 | 0:01 | 0.3285
0.3256 | 15:53 | 0:01 | 0.3256
0.3227 | 15:53 | 0:01 | 0.3227
0.3198 | 15:53 | 0:01 | 0.3198
0.3169 | 15:53 | 0:01 | 0.3169
0.3141 | 15:53 | 0:01 | 0.3141
0.3113 | 15:53 | 0:01 | 0.3113
0.3085 | 15:53 | 0:01 | 0.3085
0.3057 | 15:53 | 0:01 | 0.3057
0.303 | 15:53 | 0:01 | 0.303
0.3003 | 15:53 | 0:01 | 0.3003
0.2976 | 15:53 | 0:01 | 0.2976
0.2948 | 15:53 | 0:01 | 0.2948
0.2923 | 15:53 | 0:01 | 0.2923
0.2896 | 15:53 | 0:01 | 0.2896
0.287 | 15:53 | 0:01 | 0.287
0.2844 | 15:53 | 0:01 | 0.2844
0.2819 | 15:53 | 0:01 | 0.2819
0.2794 | 15:53 | 0:01 | 0.2794
0.2769 | 15:53 | 0:01 | 0.2769
0.2744 | 15:53 | 0:01 | 0.2744
0.2719 | 15:53 | 0:01 | 0.2719
0.2695 | 15:53 | 0:01 | 0.2695
0.2671 | 15:53 | 0:01 | 0.2671
0.2647 | 15:53 | 0:01 | 0.2647
0.2623 | 15:53 | 0:01 | 0.2623
0.26 | 15:53 | 0:01 | 0.26
0.2577 | 15:53 | 0:01 | 0.2577
0.2554 | 15:53 | 0:01 | 0.2554
0.2531 | 15:53 | 0:01 | 0.2531
0.2508 | 15:53 | 0:01 | 0.2508
0.2486 | 15:53 | 0:01 | 0.2486
0.2464 | 15:53 | 0:01 | 0.2464
0.2442 | 15:53 | 0:01 | 0.2442 | 0:01
0.242 | 15:53 | 0:01 | 0.242 | 0:00
0.2398 | 15:53 | 0:01 | 0.2398
0.2377 | 15:53 | 0:01 | 0.2377
0.2355 | 15:53 | 0:01 | 0.2355
0.2335 | 15:53 | 0:01 | 0.2335 | 0:01
0.2314 | 15:53 | 0:01 | 0.2314 | 0:00
0.2293 | 15:53 | 0:01 | 0.2293
0.2273 | 15:53 | 0:01 | 0.2273
0.2253 | 15:53 | 0:01 | 0.2253
0.2232 | 15:53 | 0:01 | 0.2232
0.2213 | 15:53 | 0:01 | 0.2213
0.2193 | 15:53 | 0:01 | 0.2193
0.2173 | 15:53 | 0:01 | 0.2173
0.2154 | 15:53 | 0:01 | 0.2154
0.2135 | 15:53 | 0:01 | 0.2135
0.2116 | 15:53 | 0:01 | 0.2116
0.2097 | 15:53 | 0:01 | 0.2097
0.2079 | 15:53 | 0:01 | 0.2079
0.206 | 15:53 | 0:01 | 0.206
0.2056 | 15:53 | 0:01 | 0.2056
0.2046 | 15:53 | 0:01 | 0.2046
0.2033 | 15:53 | 0:01 | 0.2033
0.2015 | 15:53 | 0:01 | 0.2015
0.1997 | 15:53 | 0:01 | 0.1997
0.1979 | 15:53 | 0:01 | 0.1979
0.1962 | 15:53 | 0:01 | 0.1962
0.1944 | 15:53 | 0:01 | 0.1944
0.1927 | 15:53 | 0:01 | 0.1927
0.191 | 15:53 | 0:01 | 0.191
0.1893 | 15:53 | 0:02 | 0.1893
0.1877 | 15:53 | 0:02 | 0.1877
0.186 | 15:53 | 0:02 | 0.186
0.1844 | 15:53 | 0:02 | 0.1844
0.1827 | 15:53 | 0:02 | 0.1827
0.1811 | 15:53 | 0:02 | 0.1811
0.1795 | 15:53 | 0:02 | 0.1795
0.1779 | 15:53 | 0:02 | 0.1779
0.1763 | 15:53 | 0:02 | 0.1763
0.1748 | 15:53 | 0:02 | 0.1748
0.1733 | 15:53 | 0:02 | 0.1733
0.1717 | 15:53 | 0:02 | 0.1717
0.1702 | 15:53 | 0:02 | 0.1702
0.1687 | 15:53 | 0:02 | 0.1687
0.1672 | 15:53 | 0:02 | 0.1672
0.1658 | 15:53 | 0:02 | 0.1658
0.1643 | 15:53 | 0:02 | 0.1643
0.1629 | 15:53 | 0:02 | 0.1629
0.1614 | 15:53 | 0:02 | 0.1614
0.16 | 15:53 | 0:02 | 0.16
0.1586 | 15:53 | 0:02 | 0.1586
0.1572 | 15:53 | 0:02 | 0.1572
0.1558 | 15:53 | 0:02 | 0.1558
0.1545 | 15:53 | 0:02 | 0.1545
0.1531 | 15:53 | 0:02 | 0.1531
0.1518 | 15:53 | 0:02 | 0.1518
0.1504 | 15:53 | 0:02 | 0.1504
0.1491 | 15:53 | 0:02 | 0.1491
0.1478 | 15:53 | 0:02 | 0.1478
0.1465 | 15:53 | 0:02 | 0.1465
0.1452 | 15:53 | 0:02 | 0.1452
0.144 | 15:53 | 0:02 | 0.144
0.1427 | 15:53 | 0:02 | 0.1427
0.1414 | 15:53 | 0:02 | 0.1414
0.1402 | 15:53 | 0:02 | 0.1402
0.139 | 15:53 | 0:02 | 0.139
0.1378 | 15:53 | 0:02 | 0.1378
0.1366 | 15:53 | 0:02 | 0.1366
0.1354 | 15:53 | 0:02 | 0.1354
0.1342 | 15:53 | 0:02 | 0.1342
0.133 | 15:53 | 0:02 | 0.133
0.1319 | 15:53 | 0:02 | 0.1319
0.1307 | 15:53 | 0:02 | 0.1307
0.1296 | 15:53 | 0:02 | 0.1296
0.1285 | 15:53 | 0:02 | 0.1285
0.1273 | 15:53 | 0:02 | 0.1273
0.1262 | 15:53 | 0:02 | 0.1262
0.1251 | 15:53 | 0:02 | 0.1251
0.1241 | 15:53 | 0:02 | 0.1241
0.123 | 15:53 | 0:02 | 0.123
0.1219 | 15:53 | 0:02 | 0.1219
0.1208 | 15:53 | 0:02 | 0.1208
0.1198 | 15:53 | 0:02 | 0.1198
0.1187 | 15:53 | 0:02 | 0.1187
0.1177 | 15:53 | 0:02 | 0.1177
0.1167 | 15:53 | 0:02 | 0.1167
0.1157 | 15:53 | 0:02 | 0.1157
0.1147 | 15:53 | 0:02 | 0.1147
0.1137 | 15:53 | 0:02 | 0.1137
0.1127 | 15:53 | 0:02 | 0.1127
0.1118 | 15:53 | 0:02 | 0.1118
0.1108 | 15:53 | 0:02 | 0.1108
0.1098 | 15:53 | 0:02 | 0.1098
0.1089 | 15:53 | 0:02 | 0.1089
0.1079 | 15:53 | 0:02 | 0.1079
0.107 | 15:53 | 0:02 | 0.107
0.1061 | 15:53 | 0:02 | 0.1061
0.1052 | 15:53 | 0:02 | 0.1052
0.1043 | 15:53 | 0:02 | 0.1043
0.1034 | 15:53 | 0:02 | 0.1034
0.1025 | 15:53 | 0:02 | 0.1025
0.1016 | 15:53 | 0:02 | 0.1016
0.1007 | 15:53 | 0:02 | 0.1007
0.0998 | 15:53 | 0:02 | 0.0998
0.099 | 15:53 | 0:02 | 0.099
0.0981 | 15:53 | 0:02 | 0.0981
0.0973 | 15:53 | 0:02 | 0.0973
0.0965 | 15:53 | 0:02 | 0.0965
0.0957 | 15:53 | 0:02 | 0.0957
0.0948 | 15:53 | 0:02 | 0.0948
0.094 | 15:53 | 0:02 | 0.094
0.0932 | 15:53 | 0:02 | 0.0932
0.0924 | 15:53 | 0:02 | 0.0924
0.0916 | 15:53 | 0:02 | 0.0916
0.0908 | 15:53 | 0:02 | 0.0908
0.0901 | 15:53 | 0:02 | 0.0901
0.0893 | 15:53 | 0:02 | 0.0893
0.0885 | 15:53 | 0:02 | 0.0885
0.0878 | 15:53 | 0:02 | 0.0878
0.087 | 15:53 | 0:02 | 0.087
0.0863 | 15:53 | 0:02 | 0.0863
0.0855 | 15:53 | 0:02 | 0.0855
0.0848 | 15:53 | 0:02 | 0.0848
0.0841 | 15:53 | 0:02 | 0.0841
0.0834 | 15:53 | 0:02 | 0.0834
0.0827 | 15:53 | 0:02 | 0.0827
0.082 | 15:53 | 0:02 | 0.082
0.0813 | 15:53 | 0:02 | 0.0813
0.0806 | 15:53 | 0:02 | 0.0806
0.0799 | 15:53 | 0:02 | 0.0799
0.0792 | 15:53 | 0:02 | 0.0792
0.0786 | 15:53 | 0:02 | 0.0786
0.0779 | 15:53 | 0:02 | 0.0779
0.0772 | 15:53 | 0:02 | 0.0772
0.0766 | 15:53 | 0:02 | 0.0766
0.0759 | 15:53 | 0:02 | 0.0759
0.0753 | 15:54 | 0:02 | 0.0753
0.0747 | 15:54 | 0:02 | 0.0747
0.074 | 15:54 | 0:02 | 0.074
0.0734 | 15:54 | 0:02 | 0.0734
0.0728 | 15:54 | 0:02 | 0.0728
0.0722 | 15:54 | 0:02 | 0.0722
0.0716 | 15:54 | 0:02 | 0.0716
0.071 | 15:54 | 0:02 | 0.071
0.0704 | 15:54 | 0:02 | 0.0704
0.0698 | 15:54 | 0:02 | 0.0698
0.0692 | 15:54 | 0:02 | 0.0692
0.0686 | 15:54 | 0:02 | 0.0686
0.068 | 15:54 | 0:02 | 0.068
0.0674 | 15:54 | 0:02 | 0.0674
0.0669 | 15:54 | 0:02 | 0.0669
0.0663 | 15:54 | 0:02 | 0.0663
0.0658 | 15:54 | 0:02 | 0.0658
0.0652 | 15:54 | 0:02 | 0.0652
0.0647 | 15:54 | 0:02 | 0.0647
0.0641 | 15:54 | 0:02 | 0.0641
0.0636 | 15:54 | 0:02 | 0.0636
0.0631 | 15:54 | 0:02 | 0.0631
0.0625 | 15:54 | 0:02 | 0.0625
0.062 | 15:54 | 0:02 | 0.062
0.0616 | 15:54 | 0:02 | 0.0616
0.061 | 15:54 | 0:02 | 0.061
0.0605 | 15:54 | 0:02 | 0.0605
0.06 | 15:54 | 0:02 | 0.06
0.0595 | 15:54 | 0:02 | 0.0595
0.059 | 15:54 | 0:02 | 0.059
0.0585 | 15:54 | 0:02 | 0.0585
0.058 | 15:54 | 0:02 | 0.058
0.0575 | 15:54 | 0:02 | 0.0575
0.0571 | 15:54 | 0:02 | 0.0571
0.0566 | 15:54 | 0:02 | 0.0566
0.0561 | 15:54 | 0:02 | 0.0561
0.0557 | 15:54 | 0:02 | 0.0557
0.0552 | 15:54 | 0:02 | 0.0552
0.0547 | 15:54 | 0:02 | 0.0547
0.0543 | 15:54 | 0:02 | 0.0543
0.0539 | 15:54 | 0:02 | 0.0539
0.0534 | 15:54 | 0:02 | 0.0534
0.053 | 15:54 | 0:02 | 0.053
0.0525 | 15:54 | 0:02 | 0.0525
0.0521 | 15:54 | 0:02 | 0.0521
0.0517 | 15:54 | 0:02 | 0.0517
0.0512 | 15:54 | 0:02 | 0.0512
0.0508 | 15:54 | 0:02 | 0.0508
0.0504 | 15:54 | 0:02 | 0.0504
0.05 | 15:54 | 0:02 | 0.05
0.0496 | 15:54 | 0:02 | 0.0496
0.0492 | 15:54 | 0:02 | 0.0492
0.0488 | 15:54 | 0:02 | 0.0488
0.0484 | 15:54 | 0:02 | 0.0484
0.048 | 15:54 | 0:02 | 0.048
0.0476 | 15:54 | 0:02 | 0.0476
0.0472 | 15:54 | 0:02 | 0.0472
0.0466 | 15:54 | 0:02 | 0.0466
0.0461 | 15:54 | 0:02 | 0.0461
0.0455 | 15:54 | 0:02 | 0.0455
0.0449 | 15:54 | 0:02 | 0.0449 |  | 15:54
0.0444 | 15:54 | 0:02 | 0.0444 |  | 0:00
0.0441 | 15:54 | 0:02 | 0.0441 |  | -0.66239 | -0.0041924
0.0437 | 15:54 | 0:02 | 0.0437
0.0433 | 15:54 | 0:02 | 0.0433
0.043 | 15:54 | 0:02 | 0.043
0.0427 | 15:54 | 0:03 | 0.0427
0.0423 | 15:54 | 0:03 | 0.0423
0.042 | 15:54 | 0:03 | 0.042
0.0416 | 15:54 | 0:03 | 0.0416
0.3967 | 15:54 | 0:03 | 0.3967
O.L | 15:54 | 0:03 | O.L
3.4 | 15:54 | 0:03 | 3.4
1.393 | 15:54 | 0:03 | 1.393
1.515 | 15:54 | 0:03 | 1.515
1.516 | 15:54 | 0:03 | 1.516
1.517 | 15:54 | 0:03 | 1.517
1.517 | 15:54 | 0:03 | 1.517
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518
1.518 | 15:54 | 0:03 | 1.518 | 0:03
Page: 0002 End: 15:54:04 23-06-02 Skala: 4 Values: 229 Interval: 000